## Sheet1
fecha_registro | planta | caudal_entrada_m3_d | DBO_entrada_mg_L | SST_entrada_mg_L | pH_entrada | energia_aeracion_kWh | lodos_generados_kg_d | DBO_salida_mg_L | cumplimiento_norma | eficiencia_DBO | alerta_operativa
2025-10-27 | Planta Centro | 6840 | 216 | 167 | 7.01 | 1764.8 | 560 | 38 | 0 | 82.4 | Atencion
2025-09-06 | Planta Centro | 6803 | 326 | 200 | 7.55 | 1409.3 | 654 | 32.1 | 0 | 90.2 | Optimo
2025-07-24 | Planta Centro | 4464 | 305 | 225 | 7.12 | 957.9 | 416.9 | 49.7 | 0 | 83.7 | Atencion
2025-10-12 | Planta Centro | 5598 | 248 | 312 | 7.83 | 1612.1 | 575.5 | 30.5 | 0 | 87.7 | Optimo
2025-09-11 | Planta Centro | 6231 | 323 | 207 | 7.1 | 1864.7 | 622 | 36.8 | 0 | 88.6 | Optimo
2025-08-12 | Planta Centro | 4376 | 315 | 239 | 6.33 | 813.1 | 264.7 | 26.4 | 1 | 91.6 | Optimo
2025-09-07 | Planta Centro | 4940 | 271 | 199 | 7.78 | 1130.5 | 492.5 | 46.3 | 0 | 82.9 | Atencion
2025-07-20 | Planta Centro | 6942 | 280 | 161 | 8.04 | 2174.6 | 606.9 | 32.5 | 0 | 88.4 | Optimo
2025-08-30 | Planta Centro | 6339 | 252 | 166 | 7.41 | 1234.3 | 581.6 | 20.9 | 1 | 91.7 | Optimo
2025-09-08 | Planta Centro | 7245 | 338 | 222 | 7.19 | 2023.6 | 611.3 | 46.6 | 0 | 86.2 | Optimo
2025-07-25 | Planta Centro | 4478 | 288 | 265 | 6.45 | 949.9 | 330.8 | 27.5 | 1 | 90.5 | Optimo
2025-08-26 | Planta Centro | 4187 | 295 | 245 | 6.84 | 959.7 | 362.7 | 43.5 | 0 | 85.3 | Optimo
2025-07-05 | Planta Centro | 4604 | 186 | 168 | 7.73 | 995.3 | 478.4 | 17.7 | 1 | 90.5 | Optimo
2025-10-19 | Planta Centro | 1973 | 314 | 243 | 7.25 | 415.6 | 183 | 35.4 | 0 | 88.7 | Optimo
2025-07-10 | Planta Centro | 6465 | 201 | 273 | 6.73 | 2018.8 | 544.1 | 31.9 | 0 | 84.1 | Atencion
2025-10-08 | Planta Centro | 2229 | 352 | 168 | 7.64 | 553.1 | 172.1 | 51 | 0 | 85.5 | Optimo
2025-09-06 | Planta Centro | 2724 | 262 | 310 | 7.3 | 667.1 | 220.4 | 21.5 | 0 | 91.8 | Optimo
2025-10-27 | Planta Centro | 6440 | 292 | 193 | 7.32 | 1936.5 | 487.7 | 25.7 | 1 | 91.2 | Optimo
2025-08-14 | Planta Centro | 6995 | 362 | 299 | 6.76 | 1263.2 | 665.7 | 47 | 0 | 87 | Optimo
2025-08-31 | Planta Centro | 5662 | 402 | 224 | 6.93 | 1382.8 | 565.5 | 70.2 | 0 | 82.5 | Atencion
2025-07-24 | Planta Centro | 2976 | 318 | 320 | 6.77 | 656.1 | 301.3 | 28.9 | 0 | 90.9 | Optimo
2025-10-01 | Planta Centro | 5561 | 255 | 121 | 7.04 | 1293.8 | 519 | 22.5 | 1 | 91.2 | Optimo
2025-10-05 | Planta Centro | 4992 | 320 | 279 | 7.44 | 1191.2 | 341.4 | 35.6 | 0 | 88.9 | Optimo
2025-07-22 | Planta Centro | 5101 | 176 | 219 | 7.34 | 1294.6 | 534.1 | 29.2 | 0 | 83.4 | Atencion
2025-10-09 | Planta Centro | 7150 | 304 | 338 | 6.97 | 2169.8 | 722.2 | 38.1 | 0 | 87.5 | Optimo
2025-08-05 | Planta Centro | 3450 | 385 | 253 | 6.43 | 1034 | 294.1 | 48 | 0 | 87.5 | Optimo
2025-09-30 | Planta Centro | 3525 | 138 | 179 | 7.58 | 945.3 | 263 | 16.7 | 1 | 87.9 | Optimo
2025-10-06 | Planta Centro | 7085 | 177 | 326 | 7.02 | 1439.9 | 620.2 | 15.9 | 0 | 91 | Optimo
2025-08-03 | Planta Centro | 4346 | 176 | 147 | 6.96 | 1176.2 | 443.5 | 26.1 | 1 | 85.2 | Optimo
2025-08-27 | Planta Centro | 5626 | 253 | 345 | 7.02 | 1661.8 | 494.2 | 40.5 | 0 | 84 | Atencion
2025-09-12 | Planta Centro | 5510 | 414 | 205 | 7.95 | 1356.4 | 520.2 | 37.7 | 0 | 90.9 | Optimo
2025-09-20 | Planta Centro | 3577 | 217 | 248 | 6.96 | 1075.4 | 311.2 | 26 | 0 | 88 | Optimo
2025-08-01 | Planta Centro | 6035 | 305 | 301 | 6.77 | 1180.7 | 538.1 | 48.2 | 0 | 84.2 | Atencion
2025-07-03 | Planta Centro | 5124 | 396 | 153 | 6.81 | 1035.3 | 459.8 | 64.9 | 0 | 83.6 | Atencion
2025-07-19 | Planta Centro | 6285 | 300 | 234 | 7.29 | 1636.4 | 463.4 | 26.4 | 0 | 91.2 | Optimo
2025-10-28 | Planta Centro | 4836 | 322 | 148 | 7.19 | 904.4 | 398.6 | 55.5 | 0 | 82.8 | Atencion
2025-09-14 | Planta Centro | 4238 | 204 | 294 | 7.04 | 965.7 | 451.3 | 16.2 | 1 | 92.1 | Optimo
2025-08-28 | Planta Centro | 3312 | 179 | 188 | 6.77 | 932.3 | 214.7 | 13.4 | 1 | 92.5 | Optimo
2025-08-17 | Planta Centro | 5652 | 294 | 314 | 7.88 | 1515.4 | 391.3 | 25.2 | 0 | 91.4 | Optimo
2025-10-16 | Planta Centro | 5061 | 198 | 295 | 6.84 | 995.1 | 335.4 | 29.3 | 0 | 85.2 | Optimo
2025-10-14 | Planta Centro | 5010 | 254 | 250 | 7.11 | 1239 | 317.7 | 26.5 | 1 | 89.6 | Optimo
2025-10-19 | Planta Centro | 4295 | 164 | 179 | 7.59 | 1072.2 | 437 | 14.5 | 1 | 91.2 | Optimo
2025-08-23 | Planta Centro | 5789 | 266 | 270 | 7.3 | 1211.8 | 498 | 30.4 | 0 | 88.6 | Optimo
2025-08-29 | Planta Centro | 7523 | 316 | 214 | 6.32 | 1393.6 | 637.1 | 34.4 | 0 | 89.1 | Optimo
2025-07-05 | Planta Centro | 7975 | 209 | 251 | 6.86 | 1580.3 | 630.7 | 35.5 | 0 | 83 | Atencion
2025-08-13 | Planta Centro | 4915 | 285 | 222 | 6.82 | 1082.8 | 409.8 | 47.6 | 0 | 83.3 | Atencion
2025-09-29 | Planta Centro | 5084 | 190 | 170 | 7.14 | 1554.2 | 401.9 | 16.2 | 1 | 91.5 | Optimo
2025-08-13 | Planta Centro | 1981 | 326 | 221 | 7.8 | 556.3 | 145.4 | 39.9 | 0 | 87.8 | Optimo
2025-08-09 | Planta Centro | 6607 | 227 | 284 | 7.27 | 1301.9 | 692.2 | 25.6 | 0 | 88.7 | Optimo
2025-07-30 | Planta Centro | 5521 | 167 | 257 | 7.62 | 1141.8 | 451.4 | 11.4 | 1 | 93.2 | Optimo
2025-07-13 | Planta Centro | 4283 | 481 | 179 | 7.61 | 741.9 | 294.5 | 48.1 | 0 | 90 | Optimo
2025-07-30 | Planta Centro | 5933 | 333 | 236 | 6.58 | 1896.6 | 537 | 45 | 0 | 86.5 | Optimo
2025-10-26 | Planta Centro | 2965 | 340 | 221 | 6.75 | 896.5 | 292.4 | 50.4 | 0 | 85.2 | Optimo
2025-09-09 | Planta Centro | 5371 | 286 | 233 | 7.07 | 1129.4 | 538.7 | 31.1 | 0 | 89.1 | Optimo
2025-08-14 | Planta Centro | 5176 | 221 | 137 | 7.25 | 1206.9 | 430.4 | 25.6 | 1 | 88.4 | Optimo
2025-09-30 | Planta Centro | 3534 | 237 | 295 | 7.23 | 669.5 | 325.2 | 25.4 | 0 | 89.3 | Optimo
2025-10-15 | Planta Centro | 5176 | 292 | 256 | 7.58 | 1315.4 | 438.4 | 45.9 | 0 | 84.3 | Atencion
2025-10-20 | Planta Centro | 5956 | 223 | 305 | 7.58 | 1812.2 | 418.3 | 26.9 | 0 | 87.9 | Optimo
2025-08-22 | Planta Centro | 4768 | 432 | 322 | 6.95 | 1282.2 | 337.8 | 62.1 | 0 | 85.6 | Optimo
2025-08-11 | Planta Centro | 1500 | 381 | 189 | 7.37 | 279.7 | 117.1 | 55 | 0 | 85.6 | Optimo
2025-07-30 | Planta Centro | 3075 | 304 | 131 | 8.16 | 846.1 | 296.8 | 36.8 | 0 | 87.9 | Optimo
2025-09-25 | Planta Centro | 5023 | 327 | 271 | 6.37 | 1592.4 | 473.2 | 56.9 | 0 | 82.6 | Atencion
2025-10-07 | Planta Centro | 5423 | 278 | 242 | 7.01 | 1231.7 | 338.5 | 19.2 | 1 | 93.1 | Optimo
2025-07-13 | Planta Centro | 6303 | 366 | 311 | 6.91 | 1995 | 545.9 | 52.6 | 0 | 85.6 | Optimo
2025-10-13 | Planta Centro | 4798 | 341 | 212 | 7.86 | 987.2 | 374.1 | 42.1 | 0 | 87.7 | Optimo
2025-08-29 | Planta Centro | 6562 | 202 | 204 | 7.12 | 2055.1 | 563.4 | 27.4 | 1 | 86.4 | Optimo
2025-10-15 | Planta Centro | 5254 | 325 | 285 | 7.35 | 1520.8 | 330.6 | 44.1 | 0 | 86.4 | Optimo
2025-10-02 | Planta Centro | 5116 | 282 | 247 | 7.5 | 1178.8 | 435.8 | 52.5 | 0 | 81.4 | Atencion
2025-09-15 | Planta Centro | 6157 | 257 | 224 | 7.29 | 1182.1 | 383.2 | 36.1 | 0 | 86 | Optimo
2025-10-01 | Planta Centro | 7037 | 370 | 230 | 7.05 | 2031.7 | 439.6 | 29 | 0 | 92.2 | Optimo
2025-08-24 | Planta Centro | 4038 | 262 | 207 | 7.17 | 754.4 | 309.7 | 46.1 | 0 | 82.4 | Atencion
2025-08-17 | Planta Centro | 3057 | 357 | 264 | 6.54 | 878.1 | 185.9 | 37.6 | 0 | 89.5 | Optimo
2025-09-14 | Planta Centro | 5613 | 344 | 293 | 7.29 | 1235.4 | 570.3 | 43.3 | 0 | 87.4 | Optimo
2025-07-31 | Planta Centro | 5182 | 311 | 240 | 7.17 | 1410.2 | 388.6 | 54.2 | 0 | 82.6 | Atencion
2025-08-21 | Planta Centro | 6477 | 274 | 247 | 7.86 | 1714.2 | 476.4 | 41.7 | 0 | 84.8 | Atencion