## Sheet1
fecha_registro | planta | caudal_entrada_m3_d | DBO_entrada_mg_L | SST_entrada_mg_L | pH_entrada | energia_aeracion_kWh | lodos_generados_kg_d | DBO_salida_mg_L | cumplimiento_norma | eficiencia_DBO | alerta_operativa
2025-07-26 | Planta Norte | 5755 | 318 | 282 | 6.79 | 1469.2 | 441.6 | 45.2 | 0 | 85.8 | Optimo
2025-09-22 | Planta Norte | 4714 | 308 | 143 | 6.6 | 1226.7 | 461 | 31.7 | 0 | 89.7 | Optimo
2025-07-15 | Planta Norte | 6986 | 455 | 168 | 7.4 | 1433.3 | 624.5 | 45.1 | 0 | 90.1 | Optimo
2025-07-24 | Planta Norte | 5227 | 214 | 178 | 6.76 | 1240 | 427.1 | 21.3 | 0 | 90 | Optimo
2025-09-28 | Planta Norte | 3558 | 251 | 280 | 7.8 | 638.3 | 255 | 19.8 | 0 | 92.1 | Optimo
2025-10-19 | Planta Norte | 7003 | 343 | 265 | 7.95 | 1863.3 | 647.8 | 51.6 | 0 | 85 | Optimo
2025-09-29 | Planta Norte | 5049 | 365 | 284 | 7.42 | 1144.5 | 395.8 | 47.6 | 0 | 87 | Optimo
2025-10-11 | Planta Norte | 4878 | 201 | 331 | 7.22 | 1206.2 | 484.9 | 28.6 | 0 | 85.8 | Optimo
2025-08-14 | Planta Norte | 6566 | 335 | 247 | 7.07 | 1390.2 | 678.3 | 39.3 | 0 | 88.3 | Optimo
2025-07-01 | Planta Norte | 4545 | 432 | 289 | 6.23 | 1450.1 | 399.3 | 79 | 0 | 81.7 | Atencion
2025-07-07 | Planta Norte | 6080 | 305 | 83 | 7.52 | 1230 | 480.2 | 37.1 | 0 | 87.8 | Optimo
2025-09-02 | Planta Norte | 5728 | 205 | 265 | 7.3 | 1087.3 | 525.8 | 36.6 | 0 | 82.1 | Atencion
2025-08-25 | Planta Norte | 5633 | 213 | 248 | 6.58 | 1545.4 | 539.6 | 39.5 | 0 | 81.5 | Atencion
2025-08-23 | Planta Norte | 4495 | 288 | 191 | 6.18 | 846.6 | 301.9 | 21.3 | 1 | 92.6 | Optimo
2025-10-21 | Planta Norte | 6095 | 261 | 136 | 7.37 | 1586.7 | 506.4 | 40.7 | 0 | 84.4 | Atencion
2025-09-03 | Planta Norte | 7150 | 289 | 255 | 6.81 | 1407.9 | 431.8 | 49 | 0 | 83 | Atencion
2025-08-04 | Planta Norte | 5899 | 230 | 262 | 6.77 | 1826.7 | 579.7 | 31.8 | 0 | 86.2 | Optimo
2025-09-12 | Planta Norte | 6046 | 186 | 229 | 6.68 | 1347.6 | 385.7 | 26.2 | 0 | 85.9 | Optimo
2025-09-17 | Planta Norte | 6510 | 346 | 116 | 6.96 | 1809.6 | 655.9 | 45 | 0 | 87 | Optimo
2025-08-08 | Planta Norte | 4404 | 375 | 243 | 6.88 | 1341.6 | 414.4 | 61.8 | 0 | 83.5 | Atencion
2025-09-26 | Planta Norte | 4377 | 366 | 193 | 6.84 | 1079.7 | 428.7 | 64.3 | 0 | 82.4 | Atencion
2025-08-18 | Planta Norte | 5075 | 229 | 70 | 7.81 | 1416.4 | 534.3 | 26.3 | 1 | 88.5 | Optimo
2025-07-02 | Planta Norte | 5860 | 235 | 237 | 6.55 | 1528.4 | 494 | 32 | 0 | 86.4 | Optimo
2025-09-10 | Planta Norte | 4612 | 166 | 232 | 7.04 | 1072.6 | 409 | 16.5 | 0 | 90.1 | Optimo
2025-07-24 | Planta Norte | 6637 | 338 | 175 | 6.86 | 1480.7 | 665.4 | 30.5 | 0 | 91 | Optimo
2025-07-11 | Planta Norte | 7773 | 371 | 259 | 7.66 | 1788.2 | 604.4 | 36.3 | 0 | 90.2 | Optimo
2025-10-14 | Planta Norte | 5212 | 267 | 131 | 6.63 | 1298.8 | 383.3 | 24.7 | 1 | 90.7 | Optimo
2025-09-03 | Planta Norte | 4356 | 301 | 205 | 8.27 | 950.9 | 357.6 | 47.8 | 0 | 84.1 | Atencion
2025-07-08 | Planta Norte | 4957 | 130 | 277 | 6.86 | 939.9 | 510.2 | 25.1 | 0 | 80.7 | Atencion
2025-10-28 | Planta Norte | 6506 | 212 | 310 | 7.45 | 2004.1 | 555.2 | 32.9 | 0 | 84.5 | Atencion
2025-10-06 | Planta Norte | 3103 | 294 | 331 | 7.23 | 920.7 | 298.5 | 38.4 | 0 | 86.9 | Optimo
2025-09-06 | Planta Norte | 4284 | 210 | 199 | 7.78 | 1147.1 | 441.9 | 25 | 0 | 88.1 | Optimo
2025-07-20 | Planta Norte | 5634 | 133 | 391 | 7.46 | 1135.5 | 597.4 | 24.7 | 0 | 81.4 | Atencion
2025-07-20 | Planta Norte | 9205 | 196 | 207 | 6.54 | 2434 | 971.7 | 36.5 | 0 | 81.4 | Atencion
2025-07-31 | Planta Norte | 4133 | 195 | 224 | 7.16 | 712.7 | 256.6 | 33.3 | 0 | 82.9 | Atencion
2025-10-10 | Planta Norte | 6094 | 177 | 110 | 7.45 | 1491.6 | 554.5 | 23 | 1 | 87 | Optimo
2025-08-20 | Planta Norte | 6839 | 241 | 333 | 7.12 | 1716.7 | 467.4 | 21.9 | 0 | 90.9 | Optimo
2025-09-06 | Planta Norte | 5524 | 300 | 99 | 7.17 | 1531.9 | 494.2 | 38.6 | 0 | 87.1 | Optimo
2025-07-17 | Planta Norte | 3185 | 185 | 301 | 7.57 | 925.2 | 234.1 | 33.9 | 0 | 81.7 | Atencion
2025-07-10 | Planta Norte | 7696 | 239 | 259 | 7.67 | 2171.7 | 524.5 | 32.9 | 0 | 86.2 | Optimo
2025-07-21 | Planta Norte | 4374 | 307 | 197 | 7.43 | 1205 | 465.4 | 28 | 1 | 90.9 | Optimo
2025-07-16 | Planta Norte | 6281 | 293 | 387 | 7.05 | 1769.2 | 459.3 | 38.9 | 0 | 86.7 | Optimo
2025-08-05 | Planta Norte | 4169 | 266 | 147 | 7.04 | 923.5 | 428.9 | 49 | 0 | 81.6 | Atencion
2025-09-11 | Planta Norte | 1992 | 214 | 165 | 7.56 | 388.6 | 195.8 | 26.4 | 1 | 87.7 | Optimo
2025-10-20 | Planta Norte | 5303 | 125 | 202 | 7.38 | 1329.9 | 440.4 | 18.6 | 1 | 85.1 | Optimo
2025-09-16 | Planta Norte | 4100 | 303 | 350 | 6.85 | 904.4 | 396.5 | 39.2 | 0 | 87.1 | Optimo
2025-07-04 | Planta Norte | 4519 | 265 | 259 | 7.45 | 1199.2 | 433.1 | 24 | 0 | 90.9 | Optimo
2025-09-15 | Planta Norte | 4099 | 318 | 286 | 7.18 | 1304.6 | 292.2 | 33.9 | 0 | 89.3 | Optimo
2025-08-08 | Planta Norte | 6020 | 253 | 253 | 6.93 | 1673.5 | 582.6 | 24.6 | 0 | 90.3 | Optimo
2025-09-20 | Planta Norte | 6839 | 382 | 235 | 7.12 | 1303.1 | 627.5 | 38.2 | 0 | 90 | Optimo
2025-09-08 | Planta Norte | 6497 | 270 | 244 | 7.55 | 1459.2 | 468.7 | 26.5 | 1 | 90.2 | Optimo
2025-09-03 | Planta Norte | 4955 | 374 | 167 | 7.81 | 955 | 316.1 | 40.9 | 0 | 89.1 | Optimo
2025-09-01 | Planta Norte | 5765 | 412 | 204 | 7.71 | 1849.3 | 396.6 | 61.2 | 0 | 85.1 | Optimo
2025-10-19 | Planta Norte | 5886 | 307 | 242 | 6.88 | 1201.3 | 444.4 | 54.1 | 0 | 82.4 | Atencion
2025-10-25 | Planta Norte | 7359 | 432 | 211 | 6.82 | 1729.4 | 588.6 | 76.8 | 0 | 82.2 | Atencion
2025-10-11 | Planta Norte | 6303 | 189 | 207 | 6.69 | 1475.7 | 471.8 | 23.3 | 0 | 87.7 | Optimo
2025-10-15 | Planta Norte | 3196 | 130 | 134 | 7.61 | 643.4 | 201.8 | 20 | 1 | 84.6 | Atencion
2025-07-06 | Planta Norte | 5394 | 317 | 257 | 7.44 | 1180.2 | 408.5 | 33.4 | 0 | 89.5 | Optimo
2025-08-19 | Planta Norte | 7072 | 370 | 210 | 6.8 | 1836.2 | 696 | 57.3 | 0 | 84.5 | Atencion
2025-10-14 | Planta Norte | 4612 | 413 | 256 | 6.64 | 1068.1 | 411.1 | 61.3 | 0 | 85.2 | Optimo
2025-08-07 | Planta Norte | 5016 | 205 | 256 | 6.93 | 935.3 | 440 | 39.2 | 0 | 80.9 | Atencion
2025-09-12 | Planta Norte | 6388 | 330 | 187 | 7.36 | 2017.7 | 415.3 | 37.6 | 0 | 88.6 | Optimo
2025-09-26 | Planta Norte | 4680 | 243 | 293 | 7.7 | 1031.7 | 492.2 | 34.2 | 0 | 85.9 | Optimo
2025-07-22 | Planta Norte | 4341 | 270 | 295 | 6.22 | 1140.1 | 345.3 | 20.5 | 0 | 92.4 | Optimo
2025-07-05 | Planta Norte | 5884 | 331 | 297 | 7.69 | 1416.9 | 528.5 | 46.7 | 0 | 85.9 | Optimo
2025-09-30 | Planta Norte | 1500 | 294 | 231 | 7.5 | 383.8 | 113.7 | 45.4 | 0 | 84.6 | Atencion
2025-10-14 | Planta Norte | 3263 | 338 | 159 | 6.44 | 746 | 197.6 | 55.2 | 0 | 83.7 | Atencion
2025-07-07 | Planta Norte | 4169 | 169 | 90 | 6.91 | 1088.3 | 304.1 | 11.1 | 1 | 93.4 | Optimo
2025-10-06 | Planta Norte | 3639 | 325 | 213 | 7.16 | 863.4 | 261.7 | 29.5 | 1 | 90.9 | Optimo
2025-10-16 | Planta Norte | 4245 | 174 | 172 | 7.31 | 1324.7 | 312 | 20.9 | 1 | 88 | Optimo
2025-08-26 | Planta Norte | 4196 | 261 | 189 | 7.89 | 1066.2 | 428.2 | 37.1 | 0 | 85.8 | Optimo