## Sheet1
fecha_registro | planta | caudal_entrada_m3_d | DBO_entrada_mg_L | SST_entrada_mg_L | pH_entrada | energia_aeracion_kWh | lodos_generados_kg_d | DBO_salida_mg_L | cumplimiento_norma | eficiencia_DBO | alerta_operativa
2025-08-17 | Planta Sur | 6562 | 271 | 324 | 7.12 | 1261.1 | 440.3 | 40 | 0 | 85.2 | Optimo
2025-09-07 | Planta Sur | 5336 | 322 | 230 | 7.01 | 1629.3 | 561.2 | 26.8 | 1 | 91.7 | Optimo
2025-10-01 | Planta Sur | 5014 | 246 | 256 | 7.35 | 902.5 | 429 | 37.7 | 0 | 84.7 | Atencion
2025-08-27 | Planta Sur | 2540 | 343 | 302 | 6.89 | 520.9 | 172.6 | 31.5 | 0 | 90.8 | Optimo
2025-07-09 | Planta Sur | 3238 | 90 | 229 | 7.98 | 714.5 | 248.1 | 10.2 | 1 | 88.7 | Optimo
2025-08-09 | Planta Sur | 4966 | 232 | 238 | 6.85 | 984.9 | 320.5 | 20.2 | 1 | 91.3 | Optimo
2025-08-18 | Planta Sur | 5814 | 222 | 253 | 6.88 | 1262.2 | 418.7 | 20.6 | 1 | 90.7 | Optimo
2025-07-08 | Planta Sur | 5284 | 229 | 353 | 7.3 | 1406.1 | 497.5 | 32.9 | 0 | 85.6 | Optimo
2025-09-14 | Planta Sur | 3806 | 90 | 198 | 7.26 | 849.7 | 295.7 | 11.8 | 1 | 86.9 | Optimo
2025-08-25 | Planta Sur | 5173 | 255 | 377 | 7.02 | 1628.5 | 479.8 | 41.6 | 0 | 83.7 | Atencion
2025-08-14 | Planta Sur | 2728 | 172 | 353 | 6.93 | 526.3 | 202 | 15 | 1 | 91.3 | Optimo
2025-08-26 | Planta Sur | 5288 | 366 | 150 | 7.56 | 1079.3 | 467.8 | 45.8 | 0 | 87.5 | Optimo
2025-08-31 | Planta Sur | 5182 | 324 | 163 | 7.09 | 1213.9 | 443.2 | 43.6 | 0 | 86.5 | Optimo
2025-09-11 | Planta Sur | 4888 | 360 | 265 | 7.23 | 1502.2 | 376.8 | 55.8 | 0 | 84.5 | Atencion
2025-09-22 | Planta Sur | 6265 | 246 | 195 | 7.42 | 1514.6 | 474 | 39.9 | 0 | 83.8 | Atencion
2025-09-03 | Planta Sur | 3658 | 269 | 284 | 6.76 | 729.3 | 308.6 | 25.9 | 0 | 90.4 | Optimo
2025-07-17 | Planta Sur | 3322 | 254 | 319 | 6.32 | 869.1 | 259.7 | 33.7 | 0 | 86.7 | Optimo
2025-08-01 | Planta Sur | 5889 | 231 | 195 | 6.93 | 1508.3 | 418.6 | 19.9 | 1 | 91.4 | Optimo
2025-10-02 | Planta Sur | 5157 | 341 | 209 | 6.8 | 1204.9 | 544.4 | 56 | 0 | 83.6 | Atencion
2025-10-01 | Planta Sur | 3868 | 240 | 158 | 7.41 | 1121.9 | 321.4 | 28.2 | 1 | 88.2 | Optimo
2025-08-05 | Planta Sur | 7551 | 177 | 266 | 6.53 | 1740.5 | 626 | 25.4 | 1 | 85.6 | Optimo
2025-07-28 | Planta Sur | 3990 | 408 | 284 | 6.93 | 774 | 282.2 | 58.5 | 0 | 85.7 | Optimo
2025-07-05 | Planta Sur | 4340 | 260 | 302 | 7.08 | 793.6 | 291.7 | 42.8 | 0 | 83.5 | Atencion
2025-10-02 | Planta Sur | 3928 | 220 | 106 | 7.69 | 735.6 | 351.9 | 28.2 | 1 | 87.2 | Optimo
2025-09-22 | Planta Sur | 2902 | 386 | 211 | 6.66 | 744.6 | 187 | 51.2 | 0 | 86.7 | Optimo
2025-07-22 | Planta Sur | 4863 | 292 | 153 | 7.18 | 1547.5 | 508.4 | 46.8 | 0 | 84 | Atencion
2025-07-13 | Planta Sur | 5747 | 389 | 194 | 6.69 | 1757.2 | 598.4 | 46.2 | 0 | 88.1 | Optimo
2025-10-02 | Planta Sur | 3182 | 283 | 203 | 6.69 | 866.9 | 300.6 | 37.5 | 0 | 86.7 | Optimo
2025-09-15 | Planta Sur | 3710 | 270 | 125 | 7.56 | 1114.3 | 385.6 | 34.4 | 0 | 87.3 | Optimo
2025-09-06 | Planta Sur | 3219 | 356 | 303 | 7.58 | 1000.2 | 258.2 | 41.3 | 0 | 88.4 | Optimo
2025-07-15 | Planta Sur | 3627 | 131 | 81 | 7.6 | 692.9 | 365 | 14.6 | 1 | 88.9 | Optimo
2025-08-18 | Planta Sur | 8894 | 344 | 389 | 7.91 | 2410 | 938.3 | 46.5 | 0 | 86.5 | Optimo
2025-08-24 | Planta Sur | 5302 | 329 | 344 | 6.88 | 1531.3 | 379.1 | 56 | 0 | 83 | Atencion
2025-09-26 | Planta Sur | 4920 | 190 | 204 | 7.44 | 1548.7 | 351.5 | 30.3 | 0 | 84.1 | Atencion
2025-08-20 | Planta Sur | 6077 | 366 | 199 | 7.32 | 1703.5 | 559.2 | 46.9 | 0 | 87.2 | Optimo
2025-09-18 | Planta Sur | 5311 | 352 | 353 | 7.41 | 1121.9 | 544.7 | 52.5 | 0 | 85.1 | Optimo
2025-07-09 | Planta Sur | 4411 | 355 | 176 | 7.39 | 1187 | 287.3 | 49.7 | 0 | 86 | Optimo
2025-08-24 | Planta Sur | 2101 | 329 | 150 | 7.41 | 585.6 | 176.5 | 34.9 | 0 | 89.4 | Optimo
2025-07-22 | Planta Sur | 7691 | 384 | 241 | 6.55 | 2395.1 | 797.8 | 56.9 | 0 | 85.2 | Optimo
2025-07-08 | Planta Sur | 3154 | 333 | 256 | 6.67 | 927.7 | 200.3 | 49 | 0 | 85.3 | Optimo
2025-10-09 | Planta Sur | 5131 | 240 | 180 | 7.03 | 1417.4 | 482.2 | 32.3 | 0 | 86.5 | Optimo
2025-10-14 | Planta Sur | 3874 | 352 | 210 | 6.92 | 1121.2 | 296.2 | 28.5 | 1 | 91.9 | Optimo
2025-07-27 | Planta Sur | 5103 | 236 | 241 | 7.73 | 1489.8 | 353.4 | 33 | 0 | 86 | Optimo
2025-07-07 | Planta Sur | 3961 | 250 | 261 | 7.66 | 1264 | 333.5 | 25.2 | 0 | 89.9 | Optimo
2025-08-04 | Planta Sur | 2950 | 223 | 217 | 6.8 | 838.1 | 226.2 | 22.5 | 1 | 89.9 | Optimo
2025-10-22 | Planta Sur | 6711 | 258 | 299 | 6.8 | 1693 | 448.3 | 44 | 0 | 82.9 | Atencion
2025-07-18 | Planta Sur | 5807 | 138 | 271 | 7.14 | 1081.1 | 384.1 | 23.5 | 0 | 83 | Atencion
2025-09-18 | Planta Sur | 2934 | 186 | 244 | 7.8 | 678.1 | 269.2 | 25.8 | 1 | 86.1 | Optimo
2025-08-24 | Planta Sur | 4214 | 394 | 182 | 6.73 | 1285.8 | 351.2 | 40.7 | 0 | 89.7 | Optimo
2025-10-13 | Planta Sur | 6591 | 298 | 231 | 6.77 | 1990.5 | 681.9 | 39.8 | 0 | 86.6 | Optimo
2025-09-15 | Planta Sur | 4269 | 274 | 226 | 6.61 | 869.7 | 325 | 33.5 | 0 | 87.8 | Optimo
2025-09-24 | Planta Sur | 4705 | 334 | 216 | 7.49 | 1227.3 | 363.6 | 28.5 | 1 | 91.5 | Optimo
2025-09-24 | Planta Sur | 3144 | 220 | 300 | 6.93 | 765.1 | 216.4 | 23.1 | 1 | 89.5 | Optimo
2025-10-01 | Planta Sur | 4672 | 395 | 140 | 7.5 | 1135.2 | 499 | 60 | 0 | 84.8 | Atencion